## Автоматика
Категория 1 | Категория 2 | Категория 3 | Категория 4 | Категория 5 | Товар | Бренд | Артикул | pdf | Наличие | Фото 1 | Фото 2 | Фото 3 | Описание | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Исполнение | Нагрузка | Тип (серия) | Материал корпуса | Максимальное напряжение | Степень защиты | Аксессуары | Количество педалей | Защитный кожух | Со встроенным радиатором | Со встроенным предохранителем | Реверсивные | Для коммутации постоянного тока
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 90-280VAC/DC, GN-10A | Crouzet | 84137001 | 841370(71)00(01-81).pdf |  | 84137001(1) | 84137000(2) |  | <p> Однофазное твердотельное реле постоянного и переменного тока GN-10A (CROUZET), 90-280 VAC/DC ¦ 24-280VAC. Серия GN. Электронное бесконтактное устройство, предназначенное для коммутации электрических цепей. При высоких нагрузках тока, рекомендуется использовать радиатор, либо обеспечить надлежащее охлаждение.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 10А;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 30,6 x 60,2 x 32;</li> <li> Вес (kg): 0,114;</li> <li> Индикатор состояния LED;</li> <li> Степень защиты IP20;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 90-280VAC/DC | 24-280VAC | 10А | на винты | однофазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 4-32VDC, GN-25A | Crouzet | 84137010 | 841370(71)00(01-81).pdf |  | 84137010(1) | 84137000(2) |  | <p> Однофазное твердотельное реле постоянного тока GN-25A (CROUZET), 4-32VDC ¦ 24-280VAC. Серия GN. Электронное бесконтактное устройство, предназначенное для коммутации электрических цепей. При высоких нагрузках тока, рекомендуется использовать радиатор, либо обеспечить надлежащее охлаждение.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 25А;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 30,6 x 60,2 x 32;</li> <li> Вес (kg): 0,114;</li> <li> Индикатор состояния LED;</li> <li> Степень защиты IP20;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 4-32VDC | 24-280VAC | 25А | на винты | однофазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 90-280VAC/DC, GN-25A | Crouzet | 84137011 | 841370(71)00(01-81).pdf |  | 84137011(1) | 84137000(2) |  | <p> Однофазное твердотельное реле постоянного и переменного тока GN-25A (CROUZET), 90-280 VAC/DC ¦ 24-280VAC. Серия GN. Электронное бесконтактное устройство, предназначенное для коммутации электрических цепей. При высоких нагрузках тока, рекомендуется использовать радиатор, либо обеспечить надлежащее охлаждение.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 25А;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 30,6 x 60,2 x 32;</li> <li> Вес (kg): 0,114;</li> <li> Индикатор состояния LED;</li> <li> Степень защиты IP20;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 90-280VAC/DC | 24-280VAC | 25А | на винты | однофазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 4-32VDC, GN-50A | Crouzet | 84137120 | 841370(71)00(01-81).pdf |  | 84137120(1) | 84137000(2) |  | <p> Однофазное твердотельное реле постоянного тока GN-10A (CROUZET), 4-32VDC ¦ 48-660VAC. Серия GN. Электронное бесконтактное устройство, предназначенное для коммутации электрических цепей. При высоких нагрузках тока, рекомендуется использовать радиатор, либо обеспечить надлежащее охлаждение.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 50А;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 30,6 x 60,2 x 32;</li> <li> Вес (kg): 0,114;</li> <li> Индикатор состояния LED;</li> <li> Степень защиты IP20;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 4-32VDC | 48-660VAC | 50А | на винты | однофазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 90-280VAC/DC, GN-50A | Crouzet | 84137121 | 841370(71)00(01-81).pdf |  | 84137121(1) | 84137000(2) |  | <p> Однофазное твердотельное реле постоянного и переменного тока GN-50A (CROUZET), 90-280 VAC/DC ¦ 48-660VAC. Серия GN. Электронное бесконтактное устройство, предназначенное для коммутации электрических цепей. При высоких нагрузках тока, рекомендуется использовать радиатор, либо обеспечить надлежащее охлаждение.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 50А;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 30,6 x 60,2 x 32;</li> <li> Вес (kg): 0,114;</li> <li> Индикатор состояния LED;</li> <li> Степень защиты IP20;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 90-280VAC/DC | 48-660VAC | 50А | на винты | однофазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 4-32VDC, GN-75A | Crouzet | 84137130 | 841370(71)00(01-81).pdf |  | 84137130(1) | 84137000(2) |  | <p> Однофазное твердотельное реле постоянного тока GN-75A (CROUZET), 4-32VDC ¦ 48-660VAC. Серия GN. Электронное бесконтактное устройство, предназначенное для коммутации электрических цепей. При высоких нагрузках тока, рекомендуется использовать радиатор, либо обеспечить надлежащее охлаждение.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 75А;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 30,6 x 60,2 x 32;</li> <li> Вес (kg): 0,114;</li> <li> Индикатор состояния LED;</li> <li> Степень защиты IP20;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 4-32VDC | 48-660VAC | 75А | на винты | однофазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 90-280VAC/DC, GN-75A | Crouzet | 84137131 | 841370(71)00(01-81).pdf |  | 84137131(1) | 84137000(2) |  | <p> Однофазное твердотельное реле постоянного и переменного тока GN-75A (CROUZET), 90-280 VAC/DC ¦ 48-660VAC. Серия GN. Электронное бесконтактное устройство, предназначенное для коммутации электрических цепей. При высоких нагрузках тока, рекомендуется использовать радиатор, либо обеспечить надлежащее охлаждение.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 75А;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 30,6 x 60,2 x 32;</li> <li> Вес (kg): 0,114;</li> <li> Индикатор состояния LED;</li> <li> Степень защиты IP20;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 90-280VAC/DC | 48-660VAC | 75А | на винты | однофазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 4-32VDC, GN-100A | Crouzet | 84137140 | 841370(71)00(01-81).pdf |  | 84137140(1) | 84137000(2) |  | <p> Однофазное твердотельное реле постоянного тока GN-100A (CROUZET), 4-32VDC ¦ 48-660VAC. Серия GN. Электронное бесконтактное устройство, предназначенное для коммутации электрических цепей. При высоких нагрузках тока, рекомендуется использовать радиатор, либо обеспечить надлежащее охлаждение.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 100А;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 30,6 x 60,2 x 32;</li> <li> Вес (kg): 0,114;</li> <li> Индикатор состояния LED;</li> <li> Степень защиты IP20;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 4-32VDC | 48-660VAC | 100А | на винты | однофазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 90-280VAC/DC, GN-100A | Crouzet | 84137141 | 841370(71)00(01-81).pdf |  | 84137140(1) | 84137000(2) |  | <p> Однофазное твердотельное реле постоянного и переменного тока GN-100A (CROUZET), 90-280 VAC/DC ¦ 48-660VAC. Серия GN. Электронное бесконтактное устройство, предназначенное для коммутации электрических цепей. При высоких нагрузках тока, рекомендуется использовать радиатор, либо обеспечить надлежащее охлаждение.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 100А;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 30,6 x 60,2 x 32;</li> <li> Вес (kg): 0,114;</li> <li> Индикатор состояния LED;</li> <li> Степень защиты IP20;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 90-280VAC/DC | 48-660VAC | 100А | на винты | однофазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 4-32VDC, GN-125A | Crouzet | 84137180 | 841370(71)00(01-81).pdf |  | 84137180(1) | 84137000(2) |  | <p> Однофазное твердотельное реле постоянного тока GN-125A (CROUZET), 4-32VDC ¦ 48-660VAC. Серия GN. Электронное бесконтактное устройство, предназначенное для коммутации электрических цепей. При высоких нагрузках тока, рекомендуется использовать радиатор, либо обеспечить надлежащее охлаждение.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 125А;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 30,6 x 60,2 x 32;</li> <li> Вес (kg): 0,114;</li> <li> Индикатор состояния LED;</li> <li> Степень защиты IP20;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 4-32VDC | 48-660VAC | 125А | на винты | однофазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 90-280VAC/DC, GN-125A | Crouzet | 84137181 | 841370(71)00(01-81).pdf |  | 84137181(1) | 84137000(2) |  | <p> Однофазное твердотельное реле постоянного и переменного тока GN-125A (CROUZET), 90-280 VAC/DC ¦ 48-660VAC. Серия GN. Электронное бесконтактное устройство, предназначенное для коммутации электрических цепей. При высоких нагрузках тока, рекомендуется использовать радиатор, либо обеспечить надлежащее охлаждение.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 125А;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 30,6 x 60,2 x 32;</li> <li> Вес (kg): 0,114;</li> <li> Индикатор состояния LED;</li> <li> Степень защиты IP20;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 90-280VAC/DC | 48-660VAC | 125А | на винты | однофазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 4-32VDC , GNR10ACZ | Crouzet | GNR10ACZ | GNR10DCZ.pdf |  | GNR10DCZ |  |  | <p> Однофазное твердотельное реле постоянного и переменного тока GNR10ACZ (CROUZET), 4 - 32VDC ¦ 24 - 280 VAC, со встроенным радиатором. Серия Cooltech 10A/22,5 mm. Улучшенное поколение полупроводниковых реле. Увеличение срока службы, устойчивость к воздействиям высоких температур благодаря усовершенствованной технологии передачи тепла от полупроводниковых элементов к радиатору (DBC). Подходит для приложений, где необходима высокая частота переключений и/или бесшумная работа. Простой монтаж, за счет использования двух вариантов размещения клемм &laquo;реле&raquo; или &laquo;контактор&raquo;.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 10А;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 22,5 x 88,2 x 120,75;</li> <li> Интегрированный радиатор;</li> <li> Монтаж на шине, либо винтами;</li> <li> Защита от перенапряжений (TVS);</li> <li> Клеммы в вариантах &quot;контактор&quot; либо &quot;реле&quot;.</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 180-280VAC/DC | 24-280VAC | 10А | на DIN-рейку или винтами | однофазная | [7 empty] | да
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 180-280VAC/DC, GNR10DCZ | Crouzet | GNR10DCZ | GNR10DCZ.pdf |  | GNR10DCZ |  |  | <p> Однофазное твердотельное реле постоянного тока GNR10DCZ (CROUZET), 180-280VAC/DC ¦ 24 - 280 VAC, со встроенным радиатором. Серия Cooltech 10A/22,5 mm. Улучшенное поколение полупроводниковых реле. Увеличение срока службы, устойчивость к воздействиям высоких температур благодаря усовершенствованной технологии передачи тепла от полупроводниковых элементов к радиатору (DBC). Подходит для приложений, где необходима высокая частота переключений и/или бесшумная работа. Простой монтаж, за счет использования двух вариантов размещения клемм &laquo;реле&raquo; или &laquo;контактор&raquo;.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 10А;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 22,5 x 88,2 x 120,75;</li> <li> Интегрированный радиатор;</li> <li> Монтаж на шине, либо винтами;</li> <li> Защита от перенапряжений (TVS);</li> <li> Клеммы в вариантах &quot;контактор&quot; либо &quot;реле&quot;.</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 4-32VDC | 24-280VAC | 10А | на DIN-рейку или винтами | однофазная | [7 empty] | да
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 4-32VDC, GNR25DCZ | Crouzet | GNR25DCZ | GNR25DCZ.pdf |  | GNR25DCZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле постоянного тока GNR25DCZ (CROUZET), 4-32VDC ¦ 48-600VAC, со встроенным радиатором. Серия Cooltech 3x25A/90 mm. Улучшенное поколение полупроводниковых реле. Увеличение срока службы, устойчивость к воздействиям высоких температур благодаря усовершенствованной технологии передачи тепла от полупроводниковых элементов к радиатору (DBC). Подходит для приложений, где необходима высокая частота переключений и/или бесшумная работа. Простой монтаж, за счет использования двух вариантов размещения клемм &laquo;реле&raquo; или &laquo;контактор&raquo;.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 25А;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 90 x 88,2 x 123,4;</li> <li> Интегрированный радиатор;</li> <li> Монтаж на шине, либо винтами;</li> <li> Клеммы в вариантах &quot;контактор&quot; либо &quot;реле&quot;.</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 4-32VDC | 48-600VAC | 25А | на DIN-рейку или винтами | трехфазная | [7 empty] | да
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 180-280VAC/DC, GNR25ACZ | Crouzet | GNR25ACZ | GNR25DCZ.pdf |  | GNR25DCZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле переменного и постоянного тока GNR25ACZ (CROUZET), 180-280VAC/DC ¦ 48-600VAC, со встроенным радиатором. Серия Cooltech 3x25A/90 mm. Улучшенное поколение полупроводниковых реле. Увеличение срока службы, устойчивость к воздействиям высоких температур благодаря усовершенствованной технологии передачи тепла от полупроводниковых элементов к радиатору (DBC). Подходит для приложений, где необходима высокая частота переключений и/или бесшумная работа. Простой монтаж, за счет использования двух вариантов размещения клемм &laquo;реле&raquo; или &laquo;контактор&raquo;.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 25А;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 90 x 88,2 x 123,4;</li> <li> Интегрированный радиатор;</li> <li> Монтаж на шине, либо винтами;</li> <li> Клеммы в вариантах &quot;контактор&quot; либо &quot;реле&quot;.</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 180-280VAC/DC | 48-600VAC | 25А | на DIN-рейку или винтами | трехфазная | [7 empty] | да
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 4-32VDC, GNR25DCR | Crouzet | GNR25DCR | GNR25DCZ.pdf |  | GNR25DCZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле постоянного тока GNR25DCR (CROUZET), 4-32VDC ¦ 48-600VAC, со встроенным радиатором. Серия Cooltech 3x25A/90 mm. Улучшенное поколение полупроводниковых реле. Увеличение срока службы, устойчивость к воздействиям высоких температур благодаря усовершенствованной технологии передачи тепла от полупроводниковых элементов к радиатору (DBC). Подходит для приложений, где необходима высокая частота переключений и/или бесшумная работа. Простой монтаж, за счет использования двух вариантов размещения клемм &laquo;реле&raquo; или &laquo;контактор&raquo;.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 25А;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 90 x 88,2 x 123,4;</li> <li> Интегрированный радиатор;</li> <li> Монтаж на шине, либо винтами;</li> <li> Клеммы в вариантах &quot;контактор&quot; либо &quot;реле&quot;.</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 4-32VDC | 48-600VAC | 25А | на DIN-рейку или винтами | трехфазная | [7 empty] | да
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 180-280VAC/DC, GNR30ACZ | Crouzet | GNR30ACZ | GNR30DCZ.pdf |  | GNR30DCZ |  |  | <p> Однофазное твердотельное реле переменного и постоянного тока GNR30ACZ (CROUZET). 48 - 600 VAC ¦ 180-280VAC/DC, со встроенным радиатором. Серия Cooltech 30A/22,5 mm. Улучшенное поколение полупроводниковых реле. Увеличение срока службы, устойчивость к воздействиям высоких температур благодаря усовершенствованной технологии передачи тепла от полупроводниковых элементов к радиатору (DBC). Подходит для приложений, где необходима высокая частота переключений и/или бесшумная работа. Простой монтаж, за счет использования двух вариантов размещения клемм &laquo;реле&raquo; или &laquo;контактор&raquo;.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 30А;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 22,5 x 88,2 x 120,75;</li> <li> Интегрированный радиатор;</li> <li> Монтаж на шине, либо винтами;</li> <li> Защита от перенапряжений (TVS);</li> <li> Клеммы в вариантах &quot;контактор&quot; либо &quot;реле&quot;;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 180-280VAC/DC | 48-600VAC | 30А | на DIN-рейку или винтами | однофазная | [7 empty] | да
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 4-32VDC, GNR30DCZ | Crouzet | GNR30DCZ | GNR30DCZ.pdf |  | GNR30DCZ |  |  | <p> Однофазное твердотельное реле переменного и постоянного тока GNR30DCZ (CROUZET). 48 - 600 VAC ¦ 4 - 32VDC, со встроенным радиатором. Серия Cooltech 30A/22,5 mm. Улучшенное поколение полупроводниковых реле. Увеличение срока службы, устойчивость к воздействиям высоких температур благодаря усовершенствованной технологии передачи тепла от полупроводниковых элементов к радиатору (DBC). Подходит для приложений, где необходима высокая частота переключений и/или бесшумная работа. Простой монтаж, за счет использования двух вариантов размещения клемм &laquo;реле&raquo; или &laquo;контактор&raquo;.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 30А;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 22,5 x 88,2 x 120,75;</li> <li> Интегрированный радиатор;</li> <li> Монтаж на шине, либо винтами;</li> <li> Защита от перенапряжений (TVS);</li> <li> Клеммы в вариантах &quot;контактор&quot; либо &quot;реле&quot;;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 4-32VDC | 48-600VAC | 30А | на DIN-рейку или винтами | однофазная | [7 empty] | да
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 4-32VDC, GNR35DHZ | Crouzet | GNR35DHZ | GNR35DHZ.pdf |  | GNR35DHZ(1) |  |  | <p> Однофазное твердотельное реле постоянного тока GNR35DHZ (CROUZET). 48 - 600 VAC ¦ 4 - 32VDC, со встроенным радиатором. Серия Cooltech 35-45A/45 mm. Улучшенное поколение полупроводниковых реле. Увеличение срока службы, устойчивость к воздействиям высоких температур благодаря усовершенствованной технологии передачи тепла от полупроводниковых элементов к радиатору (DBC). Подходит для приложений, где необходима высокая частота переключений и/или бесшумная работа. Простой монтаж, за счет использования двух вариантов размещения клемм &laquo;реле&raquo; или &laquo;контактор&raquo;.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 35А;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 45 x 88,2 x 120,66;</li> <li> Интегрированный радиатор;</li> <li> Защита от перенапряжений (TVS);</li> <li> Клеммы в вариантах &quot;контактор&quot; либо &quot;реле&quot;;</li> <li> Монтаж на шине, либо винтами.</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 4-32VDC | 48-600VAC | 35А | на DIN-рейку или винтами | однофазная | [7 empty] | да
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 180-280VAC/DC, GNR35AHZ | Crouzet | GNR35AHZ | GNR35DHZ.pdf |  | GNR35DHZ(1) |  |  | <p> Однофазное твердотельное реле переменного и постоянного тока GNR35AHZ (CROUZET). 48 - 600 VAC ¦ 180 - 280VAC/DC, со встроенным радиатором. Серия Cooltech 35-45A/45 mm. Улучшенное поколение полупроводниковых реле. Увеличение срока службы, устойчивость к воздействиям высоких температур благодаря усовершенствованной технологии передачи тепла от полупроводниковых элементов к радиатору (DBC). Подходит для приложений, где необходима высокая частота переключений и/или бесшумная работа. Простой монтаж, за счет использования двух вариантов размещения клемм &laquo;реле&raquo; или &laquo;контактор&raquo;.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 35А;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 45 x 88,2 x 120,66;</li> <li> Интегрированный радиатор;</li> <li> Защита от перенапряжений (TVS);</li> <li> Клеммы в вариантах &quot;контактор&quot; либо &quot;реле&quot;;</li> <li> Монтаж на шине, либо винтами.</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 180-280VAC/DC | 48-600VAC | 35А | на DIN-рейку или винтами | однофазная | [7 empty] | да
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 4-32VDC, GNR45DHZ | Crouzet | GNR45DHZ | GNR35DHZ.pdf |  | GNR35DHZ(1) |  |  | <p> Однофазное твердотельное реле постоянного тока GNR45DHZ (CROUZET). 48 - 600 VAC ¦ 4 - 32VDC, со встроенным радиатором. Серия Cooltech 35-45A/45 mm. Улучшенное поколение полупроводниковых реле. Увеличение срока службы, устойчивость к воздействиям высоких температур благодаря усовершенствованной технологии передачи тепла от полупроводниковых элементов к радиатору (DBC). Подходит для приложений, где необходима высокая частота переключений и/или бесшумная работа. Простой монтаж, за счет использования двух вариантов размещения клемм &laquo;реле&raquo; или &laquo;контактор&raquo;.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 45А;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 45 x 88,2 x 120,66;</li> <li> Интегрированный радиатор;</li> <li> Защита от перенапряжений (TVS);</li> <li> Клеммы в вариантах &quot;контактор&quot; либо &quot;реле&quot;;</li> <li> Монтаж на шине, либо винтами.</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 4-32VDC | 48-600VAC | 45А | на DIN-рейку или винтами | однофазная | [7 empty] | да
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 180-280VAC/DC, GNR45AHZ | Crouzet | GNR45AHZ | GNR35DHZ.pdf |  | GNR35DHZ(1) |  |  | <p> Твердотельное однофазное полупроводниковое реле переменного тока GNR45AHZ (CROUZET). 48 - 600 VAC ¦ 180 - 280VAC/DC, со встроенным радиатором. Серия Cooltech 35-45A/45 mm. Улучшенное поколение полупроводниковых реле. Увеличение срока службы, устойчивость к воздействиям высоких температур благодаря усовершенствованной технологии передачи тепла от полупроводниковых элементов к радиатору (DBC). Подходит для приложений, где необходима высокая частота переключений и/или бесшумная работа. Простой монтаж, за счет использования двух вариантов размещения клемм &laquo;реле&raquo; или &laquo;контактор&raquo;.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 45А;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 45 x 88,2 x 120,66;</li> <li> Интегрированный радиатор;</li> <li> Защита от перенапряжений (TVS);</li> <li> Клеммы в вариантах &quot;контактор&quot; либо &quot;реле&quot;;</li> <li> Монтаж на шине, либо винтами.</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 180-280VAC/DC | 48-600VAC | 45А | на DIN-рейку или винтами | однофазная | [7 empty] | да
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 4-32VDC, GN325DLZ | Crouzet | GN325DLZ | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле постоянного тока GN325DLZ (CROUZET), 4-32VDC ¦ 48-600VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 25А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 4-32VDC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-600VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 4-32VDC | 48-600VAC | 25А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 4-32VDC, GN350DLZ | Crouzet | GN350DLZ | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле постоянного тока GN350DLZ (CROUZET), 4-32VDC ¦ 48-600VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 50А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 4-32VDC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-600VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 4-32VDC | 48-600VAC | 50А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 4-32VDC, GN325DLR | Crouzet | GN325DLR | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле постоянного тока GN325DLR (CROUZET), 4-32VDC ¦ 48-600VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 25А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 4-32VDC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-600VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 4-32VDC | 48-600VAC | 25А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 4-32VDC, GN350DLR | Crouzet | GN350DLR | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле постоянного тока GN350DLR (CROUZET), 4-32VDC ¦ 48-600VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 50А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 4-32VDC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-600VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 4-32VDC | 48-600VAC | 50А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 4-32VDC, GN325DSZ | Crouzet | GN325DSZ | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле постоянного тока GN325DSZ (CROUZET), 4-32VDC ¦ 48-530VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 25А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 4-32VDC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-530VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 4-32VDC | 48-530VAC | 25А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 4-32VDC, GN350DSZ | Crouzet | GN350DSZ | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле постоянного тока GN350DSZ(CROUZET), 4-32VDC ¦ 48-530VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 50А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 4-32VDC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-530VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 4-32VDC | 48-530VAC | 50А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 4-32VDC, GN325DSR | Crouzet | GN325DSR | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле постоянного тока GN325DSR (CROUZET), 4-32VDC ¦ 48-530VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 25А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 4-32VDC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-530VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 4-32VDC | 48-530VAC | 25А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 4-32VDC, GN350DSR | Crouzet | GN350DSR | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле постоянного тока GN350DSR (CROUZET), 4-32VDC ¦ 48-530VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 50А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 4-32VDC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-530VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 4-32VDC | 48-530VAC | 50А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 180-260VAC, GN325ALZ | Crouzet | GN325ALZ | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле переменного тока GN325ALZ (CROUZET), 180-260VAC ¦ 48-600VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 25А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 180-260VAC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-600VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 180-260VAC | 48-600VAC | 25А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 90-140VAC, GN325BLZ | Crouzet | GN325BLZ | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле переменного тока GN325BLZ (CROUZET), 90-140VAC ¦ 48-600VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 25А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 90-140VAC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-600VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 90-140VAC | 48-600VAC | 25А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 18-36VAC, GN325ELZ | Crouzet | GN325ELZ | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле переменного тока GN325ELZ (CROUZET), 18-36VAC ¦ 48-600VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 25А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 18-36VAC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-600VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 18-36VAC | 48-600VAC | 25А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 180-260VAC, GN350ALZ | Crouzet | GN350ALZ | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле переменного тока GN350ALZ (CROUZET), 180-260VAC ¦ 48-600VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 50А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 180-260VAC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-600VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 180-260VAC | 48-600VAC | 50А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 90-140VAC, GN350BLZ | Crouzet | GN350BLZ | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле переменного тока GN350BLZ (CROUZET), 90-140VAC ¦ 48-600VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 50А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 90-140VAC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-600VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 90-140VAC | 48-600VAC | 50А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 18-36VAC, GN350ELZ | Crouzet | GN350ELZ | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле переменного тока GN350ELZ (CROUZET), 18-36VAC ¦ 48-600VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 50А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 18-36VAC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-600VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 18-36VAC | 48-600VAC | 50А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 180-260VAC, GN325ALR | Crouzet | GN325ALR | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле переменного тока GN325ALR (CROUZET), 180-260VAC ¦ 48-600VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 25А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 180-260VAC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-600VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 180-260VAC | 48-600VAC | 25А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 90-140VAC, GN325BLR | Crouzet | GN325BLR | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле переменного тока GN325BLR (CROUZET), 90-140VAC ¦ 48-600VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 25А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 90-140VAC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-600VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 90-140VAC | 48-600VAC | 25А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 18-36VAC, GN325ELR | Crouzet | GN325ELR | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле переменного тока GN325ELR (CROUZET), 18-36VAC ¦ 48-600VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 25А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 18-36VAC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-600VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 18-36VAC | 48-600VAC | 25А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 180-260VAC, GN350ALR | Crouzet | GN350ALR | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле переменного тока GN350ALR (CROUZET), 180-260VAC ¦ 48-600VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 50А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 180-260VAC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-600VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 180-260VAC | 48-600VAC | 50А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 90-140VAC, GN350BLR | Crouzet | GN350BLR | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле переменного тока GN350BLR (CROUZET), 90-140VAC ¦ 48-600VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 50А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 90-140VAC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-600VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 90-140VAC | 48-600VAC | 50А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 18-36VAC, GN350ELR | Crouzet | GN350ELR | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле переменного тока GN350ELR (CROUZET), 18-36VAC ¦ 48-600VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 50А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 18-36VAC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-600VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 18-36VAC | 48-600VAC | 50А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 180-260VAC, GN325ASZ | Crouzet | GN325ASZ | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле переменного тока GN325ASZ (CROUZET), 180-260VAC ¦ 48-530VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 25А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 180-260VAC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-530VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 180-260VAC | 48-530VAC | 25А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 90-140VAC, GN325BSZ | Crouzet | GN325BSZ | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле переменного тока GN325BSZ (CROUZET), 90-140VAC ¦ 48-530VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 25А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 90-140VAC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-530VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 90-140VAC | 48-530VAC | 25А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 18-36VAC, GN325ESZ | Crouzet | GN325ESZ | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле переменного тока GN325ESZ (CROUZET), 18-36VAC ¦ 48-530VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 25А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 18-36VAC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-530VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 18-36VAC | 48-530VAC | 25А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 180-260VAC, GN350ASZ | Crouzet | GN350ASZ | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле переменного тока GN350ASZ (CROUZET), 180-260VAC ¦ 48-530VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 50А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 180-260VAC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-530VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 180-260VAC | 48-530VAC | 50А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 90-140VAC, GN350BSZ | Crouzet | GN350BSZ | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле переменного тока GN350BSZ (CROUZET), 90-140VAC ¦ 48-530VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 50А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 90-140VAC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-530VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 90-140VAC | 48-530VAC | 50А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 18-36VAC, GN350ESZ | Crouzet | GN350ESZ | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле переменного тока GN350ESZ (CROUZET), 18-36VAC ¦ 48-530VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 50А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 18-36VAC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-530VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 18-36VAC | 48-530VAC | 50А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 180-260VAC, GN325ASR | Crouzet | GN325ASR | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле переменного тока GN325ASR (CROUZET), 180-260VAC ¦ 48-530VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 25А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 180-260VAC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-530VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 180-260VAC | 48-530VAC | 25А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 90-140VAC, GN325BSR | Crouzet | GN325BSR | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле переменного тока GN325BSR (CROUZET), 90-140VAC ¦ 48-530VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 25А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 90-140VAC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-530VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 90-140VAC | 48-530VAC | 25А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 18-36VAC, GN325ESR | Crouzet | GN325ESR | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле переменного тока GN325ESR (CROUZET), 18-36VAC ¦ 48-530VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 25А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 18-36VAC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-530VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 18-36VAC | 48-530VAC | 25А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 180-260VAC, GN350ASR | Crouzet | GN350ASR | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле переменного тока GN350ASR (CROUZET), 180-260VAC ¦ 48-530VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 50А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 180-260VAC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-530VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 180-260VAC | 48-530VAC | 50А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 90-140VAC, GN350BSR | Crouzet | GN350BSR | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле переменного тока GN350BSR (CROUZET), 90-140VAC ¦ 48-530VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 50А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 90-140VAC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-530VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 90-140VAC | 48-530VAC | 50А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 18-36VAC, GN350ESR | Crouzet | GN350ESR | GN325DLZ.pdf |  | GN325DLZ(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле переменного тока GN350ESR (CROUZET), 18-36VAC ¦ 48-530VAC. Серия GN3 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 50А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 18-36VAC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-530VAC;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 18-36VAC | 48-530VAC | 50А | на винты | трехфазная
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 4-32VDC, GN025DSR | Crouzet | GN025DSR | GN025DSR.pdf |  | GN025DSR(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле постоянного тока GN025DSR (CROUZET), 4-32VDC ¦ 48-530VAC. Серия GN0 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 25А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 4-32VDC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-530VAC;</li> <li> СИД-индикация состояния и встроенная защита от напряжения через TVS-диоды;</li> <li> Выход с RC-элементом;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 4-32VDC | 48-530VAC | 25А | на винты | трехфазная | [9 empty] | да
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Трехфазное твердотельное реле 4-32VDC, GN050DSR | Crouzet | GN050DSR | GN025DSR.pdf |  | GN025DSR(1) |  |  | <p> Трехфазное твердотельное реле постоянного тока GN050DSR (CROUZET), 4-32VDC ¦ 48-530VAC. Серия GN0 SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 50А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 4-32VDC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 48-530VAC;</li> <li> СИД-индикация состояния и встроенная защита от напряжения через TVS-диоды;</li> <li> Выход с RC-элементом;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 101,28 x 79,7 x 35,43;</li> <li> Монтаж винтами;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 4-32VDC | 48-530VAC | 50А | на винты | трехфазная | [9 empty] | да
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле GMS-5A, со встроенным предохранителем | Crouzet | 84130105 | 84130105.pdf |  | 84130105(1) |  |  | <p> Однофазное твердотельное реле постоянного тока со встроенным предохранителем GMS-5A (CROUZET), 4-32VDC ¦ 12-280VAC. Серия GMS SSR.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 5А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 4-32VDC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 12-280VAC;</li> <li> Встроенный предохранитель;</li> <li> Активация при переходе через ноль;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 17,5 x 81 x 65;</li> <li> Монтаж на DIN-рейку;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 4-32VDC | 12-280VAC | 5А | на DIN-рейку | однофазная | [8 empty] | да
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Предохранитель 5А для однофазного твердотельного реле GMS-5A | Crouzet | 26532731 | 84130105.pdf |  | 26532731(1) |  |  | <p> Предохранитель 5А для однофазного твердотельного реле постоянного тока GMS-5A (CROUZET).</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 5А;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | [9 empty] | предохранитель 5А
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Варистор 275 VAC для однофазного твердотельного реле GMS-5A | Crouzet | 1570012 | 84130105.pdf |  | 26532731(1) |  |  | <p> Варистор 275 VAC для однофазного твердотельного реле постоянного тока GMS-5A (CROUZET).</p> <ul> <li> Защита от перегрузок;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | [9 empty] | варистор 275 VAC
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 4-32VDC 20А, RHP | Crouzet | 84138000 | 84138000.pdf |  | 84138000(1) |  |  | <p> Однофазное твердотельное реле постоянного тока со встроенным предохранителем RHP (CROUZET), 4-32VDC ¦ 90-260VAC. Серия RHP. Твердотельнее реле является комбинацией классического и полупроводникового. В момент включения ток проходит через триак, далее передача тока происходит посредством электромагнитного реле. При отключении цепи процесс проходит в обратоной последовательности. RHP бистабильное, благодаря такой конструкции имеет значительные преимущества в сравнении с традиционными реле, как по сроку службы (отсутствует искрение в момент включения и дуга при отключении) так и в компактности (нет необходимости применять радиатор при работе полупроводника только в непродолжительных моментах включения и выключения)</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 20А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 4-32VDC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 90-260VAC;</li> <li> Встроенный предохранитель;</li> <li> Большой срок службы (&gt;5 млн. срабатываний при In);</li> <li> Бесшумная работа;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 17,5 x 81 x 60;</li> <li> Монтаж на DIN-рейку;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 4-32VDC | 90-260VAC | 20А | на DIN-рейку | однофазная | [8 empty] | да
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 90-280VAC 20А, RHP | Crouzet | 84138001 | 84138000.pdf |  | 84138000(1) |  |  | <p> Однофазное твердотельное реле переменного тока со встроенным предохранителем RHP (CROUZET), 90-280 VAC ¦ 90-260VAC. Серия RHP. Твердотельнее реле является комбинацией классического и полупроводникового. В момент включения ток проходит через триак, далее передача тока происходит посредством электромагнитного реле. При отключении цепи процесс проходит в обратоной последовательности. RHP бистабильное, благодаря такой конструкции имеет значительные преимущества в сравнении с традиционными реле, как по сроку службы (отсутствует искрение в момент включения и дуга при отключении) так и в компактности (нет необходимости применять радиатор при работе полупроводника только в непродолжительных моментах включения и выключения)</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 20А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 90-280 VAC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 90-260VAC;</li> <li> Встроенный предохранитель;</li> <li> Большой срок службы (&gt;5 млн. срабатываний при In);</li> <li> Бесшумная работа;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 17,5 x 81 x 60;</li> <li> Монтаж на DIN-рейку;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 90-280VAC | 90-260VAC | 20А | на DIN-рейку | однофазная | [8 empty] | да
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 3.5-32VDC 10А, 84134850 | Crouzet | 84134850 | 84 134 750.pdf |  | 84134850(1) | 84134850(2) |  | <p> Однофазное твердотельное реле для коммутации цепей постоянного тока 84134850 (CROUZET), 3,5-32VDC ¦ 1-200VDC. Серия GF. Переключение при нулевом напряжении и встроенная защита от переходных процессов на выходе. Установка на охлаждающей поверхности за исключением случаев низкой нагрузки и температуры.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 10А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 3,5-32VDC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 1-200VDC;</li> <li> Выход FET;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 44,5 x 57,3 x 22,6;</li> <li> Индикатор состояния LED;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 3.5-32VDC | 1-200VDC | 10А | на винты | однофазная | [10 empty] | да
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 3.5-32VDC 15А, 84134860 | Crouzet | 84134860 | 84 134 750.pdf |  | 84134850(1) | 84134850(2) |  | <p> Однофазное твердотельное реле для коммутации цепей постоянного тока 84134860 (CROUZET), 3,5-32VDC ¦ 1-100VDC. Серия GF. Переключение при нулевом напряжении и встроенная защита от переходных процессов на выходе. Установка на охлаждающей поверхности за исключением случаев низкой нагрузки и температуры.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 15А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 3,5-32VDC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 1-100VDC;</li> <li> Выход FET;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 44,5 x 57,3 x 22,6;</li> <li> Индикатор состояния LED;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 3,5-32VDC | 1-100VDC | 15А | на винты | однофазная | [10 empty] | да
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 3.5-32VDC 30А, 84134870 | Crouzet | 84134870 | 84 134 750.pdf |  | 84134850(1) | 84134850(2) |  | <p> Однофазное твердотельное реле для коммутации цепей постоянного тока 84134870 (CROUZET), 3,5-32VDC ¦ 1-50VDC. Серия GF. Переключение при нулевом напряжении и встроенная защита от переходных процессов на выходе. Установка на охлаждающей поверхности за исключением случаев низкой нагрузки и температуры.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 30А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 3,5-32VDC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 1-50VDC;</li> <li> Выход FET;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 44,5 x 57,3 x 22,6;</li> <li> Индикатор состояния LED;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 3,5-32VDC | 1-50VDC | 30А | на винты | однофазная | [10 empty] | да
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 3-32VDC 10А, 84134750 | Crouzet | 84134750 | 84 134 750.pdf |  | 84134850(1) | 84134850(2) |  | <p> Однофазное твердотельное реле для коммутации цепей постоянного тока 84134750 (CROUZET), 3-32VDC ¦ 3-60VDC. Серия GT. Переключение при нулевом напряжении и встроенная защита от переходных процессов на выходе. Установка на охлаждающей поверхности за исключением случаев низкой нагрузки и температуры.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 10А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 3-32 VDC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 3-60VDC;</li> <li> Выход полевой транзистор (MOSFET);</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 44,5 x 57,3 x 22,6;</li> <li> Индикатор состояния LED;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 3-32VDC | 3-60VDC | 10А | на винты | однофазная | [10 empty] | да
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 3.5-32VDC 10А, 84137850 | Crouzet | 84137850 | 84 134 750.pdf |  | 84134850(1) | 84134850(2) |  | <p> Однофазное твердотельное реле для коммутации цепей постоянного тока 84137850 (CROUZET), 3,5-32VDC ¦ 1-200VDC. Серия GF. Переключение при нулевом напряжении и встроенная защита от переходных процессов на выходе. Установка на охлаждающей поверхности за исключением случаев низкой нагрузки и температуры.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 10А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 3,5-32VDC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 1-200VDC;</li> <li> Выход FET;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 44,5 x 57,3 x 22,6;</li> <li> Индикатор состояния LED;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 3,5-32VDC | 1-200VDC | 10А | на винты | однофазная | [10 empty] | да
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 3.5-32VDC 15А, 84137860 | Crouzet | 84137860 | 84 134 750.pdf |  | 84134850(1) | 84134850(2) |  | <p> Однофазное твердотельное реле для коммутации цепей постоянного тока 84137860 (CROUZET), 3,5-32VDC ¦ 1-100VDC. Серия GF. Переключение при нулевом напряжении и встроенная защита от переходных процессов на выходе. Установка на охлаждающей поверхности за исключением случаев низкой нагрузки и температуры.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 15А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 3,5-32VDC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 1-100VDC;</li> <li> Выход FET;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 44,5 x 57,3 x 22,6;</li> <li> Индикатор состояния LED;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 3,5-32VDC | 1-100VDC | 15А | на винты | однофазная | [10 empty] | да
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 3.5-32VDC 30А, 84137870 | Crouzet | 84137870 | 84 134 750.pdf |  | 84134850(1) | 84134850(2) |  | <p> Однофазное твердотельное реле для коммутации цепей постоянного тока 84137870 (CROUZET), 3,5-32VDC ¦ 1-50VDC. Серия GF. Переключение при нулевом напряжении и встроенная защита от переходных процессов на выходе. Установка на охлаждающей поверхности за исключением случаев низкой нагрузки и температуры.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 30А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 3,5-32VDC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 1-50VDC;</li> <li> Выход FET;</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 44,5 x 57,3 x 22,6;</li> <li> Индикатор состояния LED;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 3,5-32VDC | 1-50VDC | 30А | на винты | однофазная | [10 empty] | да
Автоматика | Контроль, управление и питание | Твердотельные реле |  |  | Однофазное твердотельное реле 3-32VDC 10А, 84137750 | Crouzet | 84137750 | 84 134 750.pdf |  | 84134850(1) | 84134850(2) |  | <p> Однофазное твердотельное реле для коммутации цепей постоянного тока 84137750 (CROUZET), 3-32 VDC ¦ 3-60VDC. Серия GT. Переключение при нулевом напряжении и встроенная защита от переходных процессов на выходе. Установка на охлаждающей поверхности за исключением случаев низкой нагрузки и температуры.</p> <ul> <li> Ток нагрузки: 10А;</li> <li> Входное управляющее напряжение: 3-32 VDC;</li> <li> Выходящее напряжение нагрузки: 3-60VDC;</li> <li> Выход полевой транзистор (MOSFET);</li> <li> Габариты (ШхВхГ), мм: 44,5 x 57,3 x 22,6;</li> <li> Индикатор состояния LED;</li> </ul> <p> <strong>Производство:</strong> Франция</p> | 3-32VDC | 3-60VDC | 10А | на винты | однофазная | [10 empty] | да